采购品目名称:新生儿脐动静脉导管

功能要求:

1.3.5Fr*30cm的单腔或双腔导管，医用聚氨酯材质，导管柔软，导管外延螺旋接头与导管一体成型

2.管体表面具有每隔1厘米的刻度标识。

3.导管为复合包装

4.其结构组成，导管，三通，洞巾，手术单(大、中、小)，治疗巾，纸尺，医用棉球，手套，消毒刷，托盘，剪刀，镊子，医用纱布，胶布，敷贴，创口贴，缝合针及线，3套手术衣等相关用物

5、本产品经环氧乙烷灭菌，无菌，无热原。

采购品目名称:一次性使用高颜止血钳

功能要求:

1.防滑设计，能稳固抓住出血点、血管。

2.夹闭后体液可流出。

3.钳杯具有360°双向旋转功能，止血安全。